2024-25 heating period: 84.9% comfort, 130 cycles, 1822 euro, 5175.8 kWh

2025-26 heating period: 84.6% comfort, 161 cycles, 1834.66 euro, 5469.8 kWh

2024 90 days: 82.4% comfort, 93 cycles, 703.93 euro, 2421.9 kWh

2024 365 days: 50.8% comfort, 264 cycles, 1566.01 euro, 5051.1 kWh

| 2024-25 heating period | heat curve | no gains | gains with no forecast | gains with forecast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| comfort | 84.9% | 93.9% | 80.8% | 85.0% |
| cycles | 130 | 1197 | 594 | 545 |
| prices [euro] | 1822 | 2609.85 | 1701.17 | 1812.51 |
| electricity [kWh] | 5175.8 | 7450.7 | 4792.9 | 5094.3 |

| 2025-26 heating period | heat curve | no gains | gains with no forecast | gains with forecast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| comfort | 84.6% | 90.5% | 79.5% | 81.8% |
| cycles | 161 | 1090 | 542 | 564 |
| prices [euro] | 1834.66 | 2674.28 | 1725.69 | 1835.69 |
| electricity [kWh] | 5469.8 | 7992.8 | 5148.9 | 5454.5 |

| 2024 90 days | heat curve | no gains | gains with no forecast | gains with forecast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| comfort | 82.4% | 97.0% | 78.7% | 80.7% |
| cycles | 93 | 660 | 314 | 337 |
| prices [euro] | 703.93 | 1022.55 | 631.97 | 686.34 |
| electricity [kWh] | 2421.9 | 3521.9 | 2159.8 | 2346.2 |

| 2024 365 days | heat curve | no gains | gains with no forecast | gains with forecast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| comfort | 50.8% | 80.1% | 49.7% | 55.0% |
| cycles | 264 | 1915 | 761 | 816 |
| prices [euro] | 1566.01 | 2469.60 | 1361.36 | 1495.29 |
| electricity [kWh] | 5051.1 | 8028.7 | 4343.9 | 4771.2 |